## BDI PREENCH
OBRA: | Execução de obras e serviços para reforma da Sede da Polícia Penal do Estado de São Paulo
LOCAL: | Av. General Ataliba Leonel, 556 - São Paulo – SP
D E M O N S T R A T I V O D E C O M P O S I Ç Ã O D O B D I PREENCHIMENTO
DESCRIÇAO |  |  | PERCENTUAL (%)
LUCRO ESTIMADO
ADMINISTRAÇAO CENTRAL - VALOR RATEADO
DESPESAS FINANCEIRAS
SEGUROS, RISCOS E GARANTIA |  |  | 0%
SEGUROS
GARANTIA
RISCOS
IMPOSTOS |  |  | 0%
ISS
PIS
COFINS
Contribuição previdenciária conforme Lei 13.161/2015 - 4,5% sobre o Faturamento
CONSIDERANDO OS PERCENTUAIS ACIMA E APLICANDO -SE A FÓRMULA ABAIXO, TEM -SE:
((((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1))X100 |  |  | 0%
BDI adotado conforme Acórdãos TCU/Plenário 2622/2013 e LEI 13.161/2015 DESONERADO
OBSERVAÇÕES
1. O Egrégio Tribunal de Contas da União determina a exclusão no BDI das parcelas relativas ao Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) – Acórdão nº 1.595/06 (DOU de 01/09/2006).
2. Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da licitante.
3. Na aferição do imposto sobre serviço deverá ser observada a Legislação Municipal, considerando a questão da base de cálculo e a real incidência do imposto.
NOTA Apresentar valores em porcentagens com até 2 (duas) casas decimais.
_____________________

## EncSoc PR
OBRA: | Execução de obras e serviços para reforma da Sede da Polícia Penal do Estado de São Paulo
LOCAL: | Av. General Ataliba Leonel, 556 - São Paulo – SP
RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO PARA O EMPREGADOR
A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 0%
1. Previdência Social
2. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
3. Salário Educação
4. Serviço Social da Industria - SESI
5. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
6. Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - SEBRAE
7. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
8. Seguro contra os acidentes de trabalho - INSS
9. Seconci Serviço Social da Industria da Construção e do Mobiliário
B -TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DE A |  | 0%
1. Repouso semanal e feriados
2. Auxílio enfermidade
3. Licença paternidade
4. 13º Salário
5. Dias de chuva/faltas justificadas/outras dificuldades/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A |  | 0%
1. Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]
2. Férias (indenizadas
3. Aviso-prévio (indenizado)
GRUPO IV |  | 0%
1. Reincidência de A sobre B
2. Reincidência de (A - A9) sobre C3
TOTAL DOS GRUPOS |  | 0%

## Consolidada Compl B195 PR
OBRA: | Execução de obras e serviços para reforma da Sede da Polícia Penal do Estado de São Paulo
LOCAL: | Av. General Ataliba Leonel, 556 - São Paulo – SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA PARA PREENCHIMENTO
BOLETIM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SICRO | 4413949 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 60 |  | 0
CDHU | 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | UN | 1 |  | 0
CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 10 |  | 0
CDHU | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 2 |  | 0
CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 17 |  | 0
CDHU | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UN | 5 |  | 0
CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 8 |  | 0
CDHU | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 3 |  | 0
CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 13 |  | 0
CDHU | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 2 |  | 0
CDHU | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 |  | 0
CDHU | 01.20.731 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 20.000 m² até 200.000 m² | M2 | 29390.82 |  | 0
CDHU | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 1063.92 |  | 0
CDHU | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 11 |  | 0
CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 11 |  | 0
CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 11 |  | 0
CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 11 |  | 0
CDHU | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 154 |  | 0
CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 4268 |  | 0
CDHU | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 | 685 |  | 0
CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 1703 |  | 0
CDHU | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 605 |  | 0
CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 12 |  | 0
CDHU | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 1322.67 |  | 0
CDHU | 02.09.130 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 600 |  | 0
CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 715 |  | 0
CDHU | 02.10.040 | Locação de rede de canalização | M | 350 |  | 0
CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 614.71 |  | 0
CDHU | 02.60.010 | Administração Local | GL | 1 |  | 0
CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 123 |  | 0
CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 15.78 |  | 0
CDHU | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 50 |  | 0
CDHU | 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 17.91 |  | 0
CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 214.86 |  | 0
CDHU | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 227.78 |  | 0
CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 35 |  | 0
CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 1131.6 |  | 0
CDHU | 03.04.040 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | M | 505 |  | 0
CDHU | 03.05.020 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base | M2 | 600 |  | 0
CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 600 |  | 0
CDHU | 03.07.030 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 256.63 |  | 0
CDHU | 03.08.020 | Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 1 |  | 0
CDHU | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 225 |  | 0
CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M2 | 42 |  | 0
CDHU | 03.09.020 | Demolição manual de camada impermeabilizante | M2 | 20 |  | 0
CDHU | 03.09.040 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft | M2 | 20 |  | 0
CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 1046 |  | 0
CDHU | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 5810.5 |  | 0
CDHU | 04.01.090 | Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo | M | 330.55 |  | 0
CDHU | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 170 |  | 0
CDHU | 04.02.030 | Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M | 80 |  | 0
CDHU | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | M2 | 303.03 |  | 0
CDHU | 04.02.110 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | M2 | 224.98 |  | 0
CDHU | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 681.58 |  | 0
CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 510.54 |  | 0
CDHU | 04.03.060 | Retirada de cumeeira ou espigão em barro | M | 231.08 |  | 0
CDHU | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | M | 80 |  | 0
CDHU | 04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | M | 10 |  | 0
CDHU | 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira | M2 | 70 |  | 0
CDHU | 04.05.020 | Retirada de piso em tacos de madeira | M2 | 241 |  | 0
CDHU | 04.05.040 | Retirada de soalho somente o tablado | M2 | 40 |  | 0
CDHU | 04.05.060 | Retirada de soalho inclusive vigamento | M2 | 296.8 |  | 0
CDHU | 04.05.080 | Retirada de degrau em madeira | M | 20 |  | 0
CDHU | 04.05.100 | Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira | M | 496 |  | 0
CDHU | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | M2 | 131 |  | 0
CDHU | 04.07.040 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | M2 | 4 |  | 0
CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 11 |  | 0
CDHU | 04.08.040 | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 107 |  | 0
CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 20 |  | 0
CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 5.92 |  | 0
CDHU | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 3.5 |  | 0
CDHU | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 | 14.3 |  | 0
CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 23 |  | 0
CDHU | 04.10.020 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | UN | 4 |  | 0
CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 7 |  | 0
CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 4.5 |  | 0
CDHU | 04.11.060 | Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor | UN | 0 |  | 0
CDHU | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UN | 7 |  | 0
CDHU | 04.11.100 | Retirada de registro ou válvula aparentes | UN | 5 |  | 0
CDHU | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | UN | 26 |  | 0
CDHU | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 60 |  | 0
CDHU | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 | 46.74 |  | 0
CDHU | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 65 |  | 0
CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | UN | 1 |  | 0
CDHU | 04.17.080 | Remoção de barramento de cobre | M | 170 |  | 0
CDHU | 04.17.160 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar | UN | 45 |  | 0
CDHU | 04.18.040 | Remoção de cabo de aço e esticadores de para-raios | M | 220 |  | 0
CDHU | 04.18.290 | Remoção de chave tipo Pacco rotativo | UN | 10 |  | 0
CDHU | 04.18.340 | Remoção de condulete | UN | 374 |  | 0
CDHU | 04.18.360 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm | M | 1350 |  | 0
CDHU | 04.18.370 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | M | 200 |  | 0
CDHU | 04.18.380 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm | M | 2580 |  | 0
CDHU | 04.18.390 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | M | 10600 |  | 0
CDHU | 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético | UN | 97 |  | 0
CDHU | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | UN | 192 |  | 0
CDHU | 04.20.040 | Remoção de lâmpada | UN | 421 |  | 0
CDHU | 04.21.100 | Remoção de porta de quadro ou painel | M2 | 4 |  | 0
CDHU | 04.22.100 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 mm | M | 30 |  | 0
CDHU | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | M | 1480 |  | 0
CDHU | 04.22.130 | Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm | M | 30 |  | 0
CDHU | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | M | 66 |  | 0
CDHU | 04.30.040 | Remoção de condutor aparente | M | 166.41 |  | 0
CDHU | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 302 |  | 0
CDHU | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M | 5 |  | 0
CDHU | 04.40.050 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 14 |  | 0
CDHU | 04.40.070 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | M2 | 30 |  | 0
CDHU | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 19 |  | 0
CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 873 |  | 0
CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 390 |  | 0
CDHU | 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | M3 | 5 |  | 0
CDHU | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 36 |  | 0
CDHU | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 234 |  | 0
CDHU | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 7.15 |  | 0
CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 1 |  | 0
CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 12 |  | 0
CDHU | 05.10.035 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 600 |  | 0
CDHU | 05.10.036 | Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 38600 |  | 0
CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 71 |  | 0
CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 194.62 |  | 0
CDHU | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 22.3 |  | 0
CDHU | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 168 |  | 0
CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 159.1 |  | 0
CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 2757.32 |  | 0
CDHU | 06.14.020 | Carga manual de solo | M3 | 180 |  | 0
CDHU | 07.05.010 | Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa | M3 | 1665.08 |  | 0
CDHU | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 8540 |  | 0
CDHU | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | M3 | 4270 |  | 0
CDHU | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | M3 | 9 |  | 0
CDHU | 08.05.110 | Dreno com areia grossa | M3 | 5 |  | 0
CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 1163.2 |  | 0
CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 1810.62 |  | 0
CDHU | 09.01.160 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | M2 | 670 |  | 0
CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 536.68 |  | 0
CDHU | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | KG | 1920 |  | 0
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 27017.5 |  | 0
CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 615 |  | 0
CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 9620.82 |  | 0
CDHU | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 34 |  | 0
CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 399 |  | 0
CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 8 |  | 0
CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 120 |  | 0
CDHU | 11.02.020 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 67.5 |  | 0
CDHU | 11.02.040 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 4 |  | 0
CDHU | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 104.14 |  | 0
CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 30.9 |  | 0
CDHU | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 27 |  | 0
CDHU | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 24 |  | 0
CDHU | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | M3 | 1.78 |  | 0
CDHU | 11.05.030 | Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência | M3 | 4.5 |  | 0
CDHU | 11.05.060 | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | M3 | 240 |  | 0
CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 211.85 |  | 0
CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 49.4 |  | 0
CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 373.8 |  | 0
CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 120 |  | 0
CDHU | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 328.7 |  | 0
CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | M3 | 19.68 |  | 0
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 80 |  | 0
CDHU | 11.18.060 | Lona plástica preta - uso geral | M2 | 787 |  | 0
CDHU | 11.18.180 | Colchão de areia | M3 | 60 |  | 0
CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 60 |  | 0
CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 177 |  | 0
CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 35.8 |  | 0
CDHU | 12.04.080 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | TX | 1 |  | 0
CDHU | 12.04.081 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 20t | M | 600 |  | 0
CDHU | 12.07.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo | TX | 1 |  | 0
CDHU | 12.07.100 | Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo | M | 611 |  | 0
CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 690 |  | 0
CDHU | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 530 |  | 0
CDHU | 13.02.150 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 38 |  | 0
CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 4 |  | 0
CDHU | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 56 |  | 0
CDHU | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 60 |  | 0
CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 84.65 |  | 0
CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 20 |  | 0
CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 118 |  | 0
CDHU | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C | M2 | 1247.54 |  | 0
CDHU | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B | M2 | 5 |  | 0
CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 30 |  | 0
CDHU | 14.30.230 | Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | M2 | 45 |  | 0
CDHU | 14.30.270 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST LM | M2 | 833 |  | 0
CDHU | 14.30.300 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM | M2 | 40 |  | 0
CDHU | 15.01.010 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m | M2 | 18 |  | 0
CDHU | 15.01.020 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | M2 | 160 |  | 0
CDHU | 15.01.030 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | M2 | 300 |  | 0
CDHU | 15.01.040 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m | M2 | 0 |  | 0
CDHU | 15.01.220 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | M2 | 160 |  | 0
CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 21460 |  | 0
CDHU | 15.03.090 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | KG | 1200 |  | 0
CDHU | 15.03.110 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | KG | 34.75 |  | 0
CDHU | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | M2 | 3.9 |  | 0
CDHU | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | M2 | 630 |  | 0
CDHU | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | M2 | 5 |  | 0
CDHU | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 595 |  | 0
CDHU | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | M2 | 160 |  | 0
CDHU | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | M2 | 36 |  | 0
CDHU | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 25 |  | 0
CDHU | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 680 |  | 0
CDHU | 16.30.020 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | M2 | 4.5 |  | 0
CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 0 |  | 0
CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 48 |  | 0
CDHU | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 611.17 |  | 0
CDHU | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 22 |  | 0
CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 132 |  | 0
CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 69.7 |  | 0
CDHU | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 34 |  | 0
CDHU | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho | M2 | 4 |  | 0
CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 3231.94 |  | 0
CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 30 |  | 0
CDHU | 17.02.080 | Chapisco rústico com pedra britada nº 1 | M2 | 40 |  | 0
CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 2479.3 |  | 0
CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 777 |  | 0
CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 1836 |  | 0
CDHU | 17.03.020 | Cimentado desempenado | M2 | 225 |  | 0
CDHU | 17.03.080 | Cimentado semi-áspero | M2 | 16 |  | 0
CDHU | 17.04.020 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | M2 | 125 |  | 0
CDHU | 17.20.060 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | M2 | 44 |  | 0
CDHU | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M2 | 100 |  | 0
CDHU | 17.40.020 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento | M2 | 100 |  | 0
CDHU | 17.40.110 | Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos | M | 20 |  | 0
CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 306.07 |  | 0
CDHU | 18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M | 50.88 |  | 0
CDHU | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 52 |  | 0
CDHU | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 75 |  | 0
CDHU | 18.06.183 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M | 35 |  | 0
CDHU | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | M2 | 125.25 |  | 0
CDHU | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | M | 119.7 |  | 0
CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 2573.35 |  | 0
CDHU | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 2352.25 |  | 0
CDHU | 18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 4 |  | 0
CDHU | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 20 |  | 0
CDHU | 18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 374.05 |  | 0
CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 15.5 |  | 0
CDHU | 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 100 |  | 0
CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 65 |  | 0
CDHU | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 8 |  | 0
CDHU | 19.01.322 | Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento polido | M | 18 |  | 0
CDHU | 19.02.220 | Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm | M | 10.8 |  | 0
CDHU | 19.02.250 | Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm | M | 2.5 |  | 0
CDHU | 19.03.260 | Revestimento em pedra ardósia selecionada | M2 | 40 |  | 0
CDHU | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | M2 | 100 |  | 0
CDHU | 20.03.010 | Soalho em tábua de madeira aparelhada | M2 | 324 |  | 0
CDHU | 20.04.020 | Piso em tacos de Ipê colado | M2 | 148 |  | 0
CDHU | 20.10.040 | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M | 496 |  | 0
CDHU | 20.10.120 | Cordão de madeira | M | 496 |  | 0
CDHU | 20.20.020 | Recolocação de soalho em madeira | M2 | 103.5 |  | 0
CDHU | 20.20.040 | Recolocação de tacos soltos com cola | M2 | 40 |  | 0
CDHU | 20.20.202 | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | M2 | 738 |  | 0
CDHU | 21.01.100 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | M2 | 20.32 |  | 0
CDHU | 21.04.100 | Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm | M2 | 40 |  | 0
CDHU | 22.01.010 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | M2 | 100 |  | 0
CDHU | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso fixo | M2 | 57 |  | 0
CDHU | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 268 |  | 0
CDHU | 22.03.020 | Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20mm | M2 | 300 |  | 0
CDHU | 22.20.040 | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | M2 | 0 |  | 0
CDHU | 23.08.110 | Painel em compensado naval, espessura de 25 mm | M2 | 4 |  | 0
CDHU | 23.08.220 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | M2 | 1.5 |  | 0
CDHU | 23.08.380 | Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melamínico | M | 40 |  | 0
CDHU | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 3 |  | 0
CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 33 |  | 0
CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UN | 7 |  | 0
CDHU | 23.20.060 | Recolocação de guarnição ou molduras | M | 137 |  | 0
CDHU | 23.20.120 | Guarnição de madeira | M | 95 |  | 0
CDHU | 23.20.330 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | UN | 23 |  | 0
CDHU | 24.01.010 | Caixilho em ferro fixo, sob medida | M2 | 12 |  | 0
CDHU | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | M2 | 9 |  | 0
CDHU | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 7 |  | 0
CDHU | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 9 |  | 0
CDHU | 24.02.480 | Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida | M2 | 0.4 |  | 0
CDHU | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 106 |  | 0
CDHU | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | M2 | 107 |  | 0
CDHU | 24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 12 (BWG), com requadro | M2 | 8 |  | 0
CDHU | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 29.4 |  | 0
CDHU | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | M | 16 |  | 0
CDHU | 24.06.030 | Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 28.5 |  | 0
CDHU | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 160 |  | 0
CDHU | 24.08.031 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" | M | 6 |  | 0
CDHU | 24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas | M2 | 45 |  | 0
CDHU | 24.20.040 | Recolocação de batentes | M | 17 |  | 0
CDHU | 24.20.090 | Solda MIG em esquadrias metálicas | M | 5 |  | 0
CDHU | 24.20.200 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | M2 | 2 |  | 0
CDHU | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | M2 | 100.64 |  | 0
CDHU | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | M2 | 14.08 |  | 0
CDHU | 25.01.430 | Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada | M2 | 7.5 |  | 0
CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | M2 | 17.38 |  | 0
CDHU | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 16.8 |  | 0
CDHU | 26.01.020 | Vidro liso transparente de 3 mm | M2 | 3.5 |  | 0
CDHU | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 77.47 |  | 0
CDHU | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | M2 | 9.5 |  | 0
CDHU | 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | M2 | 21.4 |  | 0
CDHU | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | M2 | 63 |  | 0
CDHU | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 9 |  | 0
CDHU | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 5 |  | 0
CDHU | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | M2 | 10 |  | 0
CDHU | 27.04.050 | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | M | 184 |  | 0
CDHU | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 14 |  | 0
CDHU | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | CJ | 11 |  | 0
CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 11 |  | 0
CDHU | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 9 |  | 0
CDHU | 28.05.040 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 35/36mm | UN | 1 |  | 0
CDHU | 28.20.220 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | UN | 1 |  | 0
CDHU | 28.20.230 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | UN | 1 |  | 0
CDHU | 28.20.411 | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg | CJ | 9 |  | 0
CDHU | 28.20.413 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg | UN | 12 |  | 0
CDHU | 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | UN | 1 |  | 0
CDHU | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | UN | 1 |  | 0
CDHU | 28.20.840 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | CJ | 1 |  | 0
CDHU | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 36 |  | 0
CDHU | 29.01.210 | Cantoneira em aço galvanizado | KG | 1716 |  | 0
CDHU | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 290 |  | 0
CDHU | 29.20.030 | Alumínio liso para complementos e reparos | KG | 49.4 |  | 0
CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 6 |  | 0
CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 2 |  | 0
CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 6 |  | 0
CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 3 |  | 0
CDHU | 30.04.010 | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado | M2 | 100 |  | 0
CDHU | 30.04.020 | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 44.5 |  | 0
CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 138 |  | 0
CDHU | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 2.9 |  | 0
CDHU | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 58 |  | 0
CDHU | 30.04.090 | Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 cm | UN | 107 |  | 0
CDHU | 30.04.100 | Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | M2 | 480 |  | 0
CDHU | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 84 |  | 0
CDHU | 30.06.020 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | UN | 28 |  | 0
CDHU | 30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | M | 50 |  | 0
CDHU | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 7 |  | 0
CDHU | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | UN | 3 |  | 0
CDHU | 30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | UN | 3 |  | 0
CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 3 |  | 0
CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 4 |  | 0
CDHU | 32.06.396 | Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm | M2 | 400 |  | 0
CDHU | 32.07.040 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 75 |  | 0
CDHU | 32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 10 |  | 0
CDHU | 32.08.070 | Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm | M | 5 |  | 0
CDHU | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 108.7 |  | 0
CDHU | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | M2 | 50 |  | 0
CDHU | 32.15.100 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica | M2 | 4 |  | 0
CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 45.03 |  | 0
CDHU | 32.16.070 | Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster | M2 | 63 |  | 0
CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 4 |  | 0
CDHU | 32.17.040 | Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva | M2 | 3 |  | 0
CDHU | 33.01.040 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | M2 | 44 |  | 0
CDHU | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 53.5 |  | 0
CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 310.34 |  | 0
CDHU | 33.03.750 | Verniz acrílico | M2 | 489.38 |  | 0
CDHU | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira | M2 | 15 |  | 0
CDHU | 33.05.120 | Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira | M | 1423 |  | 0
CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 698 |  | 0
CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 224 |  | 0
CDHU | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 8007.35 |  | 0
CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 950 |  | 0
CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 6256 |  | 0
CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 1150.07 |  | 0
CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 14293.34 |  | 0
CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1759.8 |  | 0
CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 2514.1 |  | 0
CDHU | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | M2 | 30 |  | 0
CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 700 |  | 0
CDHU | 34.05.170 | Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla | M | 613 |  | 0
CDHU | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 14.3 |  | 0
CDHU | 34.20.110 | Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla | M | 17.55 |  | 0
CDHU | 35.03.030 | Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m | UN | 3 |  | 0
CDHU | 35.04.130 | Banco de madeira sobre alvenaria | M2 | 4 |  | 0
CDHU | 36.20.282 | Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" | M2 | 0.25 |  | 0
CDHU | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 |  | 0
CDHU | 37.04.280 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 15 |  | 0
CDHU | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 4 |  | 0
CDHU | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 4 |  | 0
CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 104 |  | 0
CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 8 |  | 0
CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 5 |  | 0
CDHU | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | UN | 6 |  | 0
CDHU | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 311 |  | 0
CDHU | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 204 |  | 0
CDHU | 37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 22 |  | 0
CDHU | 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 15 |  | 0
CDHU | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 2 |  | 0
CDHU | 37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A | UN | 6 |  | 0
CDHU | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2 |  | 0
CDHU | 37.19.020 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela | UN | 3 |  | 0
CDHU | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 18 |  | 0
CDHU | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 8 |  | 0
CDHU | 37.20.156 | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço | M2 | 2.5 |  | 0
CDHU | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 83 |  | 0
CDHU | 37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | UN | 1 |  | 0
CDHU | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 8 |  | 0
CDHU | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 6 |  | 0
CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 60 |  | 0
CDHU | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 120 |  | 0
CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 8252 |  | 0
CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 2591 |  | 0
CDHU | 38.05.040 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | M | 130 |  | 0
CDHU | 38.06.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios | M | 30 |  | 0
CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 95 |  | 0
CDHU | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 40 |  | 0
CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 30 |  | 0
CDHU | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 22 |  | 0
CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 35 |  | 0
CDHU | 38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 22 |  | 0
CDHU | 38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | M | 2120 |  | 0
CDHU | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm | M | 2120 |  | 0
CDHU | 38.23.010 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm | UN | 12 |  | 0
CDHU | 38.23.130 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | UN | 2120 |  | 0
CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 30796 |  | 0
CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 31411 |  | 0
CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 20315 |  | 0
CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2354 |  | 0
CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2818 |  | 0
CDHU | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1820 |  | 0
CDHU | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1420 |  | 0
CDHU | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1540 |  | 0
CDHU | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1310 |  | 0
CDHU | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 600 |  | 0
CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 600 |  | 0
CDHU | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 7486 |  | 0
CDHU | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 749 |  | 0
CDHU | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 80 |  | 0
CDHU | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 10 |  | 0
CDHU | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 20 |  | 0
CDHU | 39.11.080 | Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | M | 400 |  | 0
CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 24019 |  | 0
CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 495 |  | 0
CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 50 |  | 0
CDHU | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 300 |  | 0
CDHU | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 400 |  | 0
CDHU | 39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30 |  | 0
CDHU | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 100 |  | 0
CDHU | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 30 |  | 0
CDHU | 39.27.020 | Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 400 |  | 0
CDHU | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 6 |  | 0
CDHU | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | UN | 8 |  | 0
CDHU | 40.01.080 | Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 3 |  | 0
CDHU | 40.02.020 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 6 |  | 0
CDHU | 40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 6 |  | 0
CDHU | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 1303 |  | 0
CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 43 |  | 0
CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 206 |  | 0
CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1249 |  | 0
CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 186 |  | 0
CDHU | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 53 |  | 0
CDHU | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 154 |  | 0
CDHU | 40.05.340 | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer | UN | 1 |  | 0
CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 2926 |  | 0
CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 1408 |  | 0
CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 5 |  | 0
CDHU | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 6 |  | 0
CDHU | 40.13.010 | Chave comutadora para amperímetro | UN | 1 |  | 0
CDHU | 40.13.040 | Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA | UN | 1 |  | 0
CDHU | 40.14.010 | Chave comutadora para voltímetro | UN | 1 |  | 0
CDHU | 40.14.030 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | UN | 1 |  | 0
CDHU | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | UN | 5 |  | 0
CDHU | 40.20.140 | Placa de 4´ x 4´ | UN | 8 |  | 0
CDHU | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 16 |  | 0
CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 1167 |  | 0
CDHU | 41.05.720 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W | UN | 127 |  | 0
CDHU | 41.06.100 | Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V | UN | 78 |  | 0
CDHU | 41.07.430 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V | UN | 14 |  | 0
CDHU | 41.08.250 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V | UN | 20 |  | 0
CDHU | 41.08.270 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V | UN | 65 |  | 0
CDHU | 41.08.450 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V | UN | 20 |  | 0
CDHU | 41.08.460 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V | UN | 67 |  | 0
CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 30 |  | 0
CDHU | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 10 |  | 0
CDHU | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | UN | 1105 |  | 0
CDHU | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UN | 24 |  | 0
EXTRA BOL | 41.60.001 | Poste de jardim Venus P23/2 com 2 globos pretos 2,16 m | un | 10 |  | 0
CDHU | 42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | UN | 130 |  | 0
CDHU | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 90 |  | 0
CDHU | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 26 |  | 0
CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 8 |  | 0
CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 8 |  | 0
CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | UN | 22 |  | 0
CDHU | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 450 |  | 0
CDHU | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | UN | 500 |  | 0
CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 30 |  | 0
CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 30 |  | 0
CDHU | 42.05.340 | Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação | M | 220 |  | 0
CDHU | 42.20.160 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | UN | 22 |  | 0
CDHU | 42.20.190 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 22 |  | 0
CDHU | 43.02.122 | Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados | UN | 1 |  | 0
CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | UN | 2 |  | 0
CDHU | 43.02.180 | Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V | UN | 1 |  | 0
CDHU | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 2 |  | 0
CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 37 |  | 0
CDHU | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | UN | 8 |  | 0
CDHU | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 8 |  | 0
CDHU | 44.01.370 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | UN | 2 |  | 0
CDHU | 44.01.610 | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | UN | 1 |  | 0
CDHU | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 14 |  | 0
CDHU | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 3 |  | 0
CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 12.36 |  | 0
CDHU | 44.02.100 | Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm | M2 | 8 |  | 0
CDHU | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | UN | 15 |  | 0
CDHU | 44.03.040 | Saboneteira de louça de embutir | UN | 12 |  | 0
CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 1 |  | 0
CDHU | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | UN | 1 |  | 0
CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 1 |  | 0
CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 1 |  | 0
CDHU | 44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UN | 1 |  | 0
CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 2 |  | 0
CDHU | 44.03.440 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4" | UN | 16 |  | 0
CDHU | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 3 |  | 0
CDHU | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 2 |  | 0
CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 30 |  | 0
CDHU | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 3 |  | 0
CDHU | 44.03.920 | Ducha higiênica com registro | UN | 30 |  | 0
CDHU | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | UN | 1 |  | 0
CDHU | 44.06.330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | UN | 1 |  | 0
CDHU | 44.20.020 | Recolocação de torneiras | UN | 6 |  | 0
CDHU | 44.20.040 | Recolocação de sifões | UN | 6 |  | 0
CDHU | 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | UN | 17 |  | 0
CDHU | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 23 |  | 0
CDHU | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UN | 21 |  | 0
CDHU | 44.20.180 | Reparo para válvula de descarga | UN | 14 |  | 0
CDHU | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 8 |  | 0
CDHU | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 26 |  | 0
CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 38 |  | 0
CDHU | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | UN | 24 |  | 0
CDHU | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 2 |  | 0
CDHU | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 14 |  | 0
CDHU | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 150 |  | 0
CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 384 |  | 0
CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 146 |  | 0
CDHU | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 5 |  | 0
CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 575 |  | 0
CDHU | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 250 |  | 0
CDHU | 46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | M | 175 |  | 0
CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 285 |  | 0
CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 289 |  | 0
CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 197 |  | 0
CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 415 |  | 0
CDHU | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 100 |  | 0
CDHU | 46.13.010 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões | M | 25 |  | 0
CDHU | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0
CDHU | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 1 |  | 0
CDHU | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 10 |  | 0
CDHU | 47.01.190 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | UN | 8 |  | 0
CDHU | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | UN | 4 |  | 0
CDHU | 47.01.220 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4´ | UN | 2 |  | 0
CDHU | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | UN | 2 |  | 0
CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 16 |  | 0
CDHU | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 14 |  | 0
CDHU | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 22 |  | 0
CDHU | 48.02.207 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros | UN | 2 |  | 0
CDHU | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 1 |  | 0
CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 39 |  | 0
CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 4 |  | 0
CDHU | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 1 |  | 0
CDHU | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | M2 | 0.6 |  | 0
CDHU | 49.06.170 | Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial | M2 | 10 |  | 0
CDHU | 49.06.190 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm | UN | 6 |  | 0
CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 256.63 |  | 0
CDHU | 54.01.050 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | M3 | 50 |  | 0
CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 50 |  | 0
CDHU | 54.01.220 | Base de bica corrida | M3 | 50 |  | 0
CDHU | 54.01.230 | Base de macadame betuminoso | M3 | 50 |  | 0
CDHU | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | M3 | 50 |  | 0
CDHU | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 50 |  | 0
CDHU | 54.03.250 | Revestimento de pré-misturado a quente | M3 | 1.79 |  | 0
CDHU | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 160 |  | 0
CDHU | 54.06.020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 59 |  | 0
CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 200 |  | 0
CDHU | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 6 |  | 0
CDHU | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | M3 | 4.5 |  | 0
CDHU | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | M3 | 15 |  | 0
CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M3 | 2 |  | 0
CDHU | 54.07.210 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 40 |  | 0
CDHU | 54.07.240 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento branco, juntas de 2 mm | M2 | 40 |  | 0
CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 4230.59 |  | 0
CDHU | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | M2 | 225 |  | 0
CDHU | 55.01.070 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | M2 | 107 |  | 0
CDHU | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | M2 | 350 |  | 0
CDHU | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | KG | 266.41 |  | 0
CDHU | 66.02.240 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg | CJ | 2 |  | 0
CDHU | 66.02.560 | Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de gerenciamento | CJ | 2 |  | 0
CDHU | 66.08.115 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 2 |  | 0
CDHU | 66.20.170 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 4 |  | 0
CDHU | 69.03.360 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A | UN | 2600 |  | 0
CDHU | 69.08.010 | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | UN | 2 |  | 0
CDHU | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 939 |  | 0
CDHU | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 21 |  | 0
CDHU | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | UN | 4 |  | 0
CDHU | 69.09.370 | Transceptor Gigabit SX - LC conectável de formato pequeno (SFP) | UN | 8 |  | 0
CDHU | 69.20.180 | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | UN | 10 |  | 0
CDHU | 70.01.003 | Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento | M2 | 20 |  | 0
CDHU | 70.02.012 | Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas | M2 | 20 |  | 0
Planilha Orçamentária Detalhada para Preenchimento |  |  |  | TOTAL SEM BDI |  | 0
|  |  |  | BDI | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  | 0

## Cronograma F&F PREENCH
OBRA: | Execução de obras e serviços para reforma da Sede da Polícia Penal do Estado de São Paulo
LOCAL: | Av. General Ataliba Leonel, 556 - São Paulo – SP
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO PARA PREENCHIMENTO
ITEM | CÓDIGO |  | VALORES | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1025650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
2 | INFRAESTRUTURA - ÁREA EXTERNA | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
3 | DRHU | [13 empty] | 0
3 | DRHU | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
4 | DISAP | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
4 | DISAP | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
5 | NUCLEO DE SAÚDE | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
5 | NUCLEO DE SAÚDE | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
6 | CONSULTORIA JURÍDICA | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
6 | CONSULTORIA JURÍDICA | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
7 | DENG / GSPOFP / DSEP | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
7 | DENG / GSPOFP / DSEP | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
8 | ANEXO ARQUVO DENG | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
8 | ANEXO ARQUVO DENG | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
9 | GABINETE | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
9 | GABINETE | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
10 | BIBLIOTECA | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
10 | BIBLIOTECA | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
11 | ALMOXARIFADO NA SAÚDE | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
11 | ALMOXARIFADO NA SAÚDE | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
12 | ALOJAMENTO NO GABINETE DO SECRETÁRIO | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
12 | ALOJAMENTO NO GABINETE DO SECRETÁRIO | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
13 | ACESSIBILIDADE SEDE | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
13 | ACESSIBILIDADE SEDE | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
14 | REFORMA REFEITÓRIO | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
14 | REFORMA REFEITÓRIO | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
I5 | POSTO BANCÁRIO | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
I5 | POSTO BANCÁRIO | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
16 | ACESSO ESPECIAL CQVIDAS | [13 empty] | 0
0% | bar: MESES 1 to MESES 11
16 | ACESSO ESPECIAL CQVIDAS | [13 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 11
SUBTOTAL DO PERÍODO PREVISTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
BDI PERÍODO PREVISTO |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO PERÍODO PREVISTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO PREVISTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL DO PERÍODO REALIZADO |  |  |  | MESES 1: 76797.7; MESES 2: 24534.89; MESES 3: 19156.87; MESES 4: 269003.89; MESES 5: 235022.15 | 0
|  |  |  | MESES 1: #REF!; MESES 2: #REF!; MESES 3: #REF!; MESES 4: #REF!; MESES 5: #REF! | #REF!
BDI PERÍODO REALIZADO |  |  |  | MESES 1: 23976.2419; MESES 2: 7659.7927; MESES 3: 5980.7748; MESES 4: 83983.0145; MESES 5: 73373.9152 | 0
TOTAL DO PERÍODO REALIZADO |  |  |  | MESES 1: 100773.9419; MESES 2: 32194.6827; MESES 3: 25137.6448; MESES 4: 352986.9045; MESES 5: 308396.0652 | 0
ACUMULADO REALIZADO |  |  |  | MESES 1: 100773.9419; MESES 2: 132968.6246; MESES 3: 158106.2694; MESES 4: 511093.1739; MESES 5: 819489.2391